1. 什么是光的吸收

答案来源： 第5页（PDF页码346），8.2节
解释： 光通过介质时，一部分光能被介质吸收而转化为介质的内能，从而引起光的强度随传播距离增大而减小。

2. 什么是朗伯定律及数学表达式

答案来源： 第5-6页（PDF页码346-347），8.2.1节
定义： 一束光强为 I0 的单色平行光束沿 x 方向照射均匀介质并在其内传播，光强的减弱 dI 正比于光强 I 和厚度 dx 的乘积。这描述了光在通过厚度为 l 的介质后，光强按指数规律衰减的现象。
数学表达式：

- 微分形式：

dI=-αaIdx

- 积分形式（宏观表达）：

I=I0exp⁡(-αal)

  - 其中 I0 是入射光强，I 是出射光强，l 是介质厚度，αa 是介质对单色光的吸收系数。

3. 什么是比尔定律（Beer's Law）及数学表达式

答案来源： 第6页（PDF页码347），8.2.1节第2点
定义： 适用于气体或溶解于不吸收光的溶剂中的物质。比尔通过实验证明，对于稀溶液，吸收系数 αa 正比于单位体积中的吸收分子数，即正比于吸光物质的浓度 c。
数学表达式：

- 吸收系数关系：

αa=Ac

（A 是与浓度无关的常数）

- 定律表达式：

I=I0exp⁡(-Acl)

  - 注意：该定律只适用于低浓度溶液，在高浓度下由于分子间相互作用不可忽略，定律可能不再成立。

4. 什么是一般吸收，什么是选择吸收

答案来源： 第6-7页（PDF页码347-348），8.2.2节

- 一般吸收： 介质的吸收系数随波长变化不大。例如中性灰度滤光片（虽然严格来说不存在绝对的一般吸收，但在可见光范围内吸收随波长变化很小的介质归为此类）。

- 选择吸收： 介质对光的吸收系数随波长有显著变化，即对某些波段的光有强烈吸收，而对其他波段吸收很弱。大多数有颜色的透明介质（如彩色玻璃）都属于此类。

5. 绿色玻璃呈现绿色，对应的光学原理解释

答案来源： 第7页（PDF页码348），8.2.2节
解释： 这是由于选择吸收性能。

绿色的玻璃对绿光吸收很少，而对其他颜色的光几乎全部吸收。因此，当白光照射在绿玻璃上时，只有绿光能够透过，我们看到的便是绿色。

6. 金子为什么呈现黄色

答案来源： 第7页（PDF页码348），8.2.2节
解释： 这是主要归因于反射和选择吸收。

金子中的金原子对除黄色以外的其他光成分有较强的吸收，吸收能力较强，导致其表面反射的光中只剩下了黄色成分，所以金子呈现黄色。

7. 观察透过金箔的光线呈绿色，是因为金箔对绿光不吸收吗？

答案来源： 第7页（PDF页码348），8.2.2节
回答： 不完全是。
详细解释： 金箔呈现绿色是因为金箔被打得极薄，对光的吸收变得很弱。
此时，除了被反射掉的黄色光以外，其他颜色的光（并未被完全吸收）都能从金箔透射出去。这些透射出的不同颜色的光混合起来，刺激人眼产生了绿色的视觉。所以，这不仅仅是因为不吸收绿光，而是反射了黄光后，剩余光谱成分混合透射的结果。

8. 什么是线状谱，什么是带状谱

答案来源： 第8页（PDF页码349），8.2.3节

- 线状谱（Line Spectrum）： 由稀薄的原子气体产生的吸收光谱。表现为在连续光谱背景上出现一些暗线（或发射光谱中的亮线）。这是由于孤立原子的能级是离散的。

- 带状谱（Band Spectrum）： 由分子气体、液体和固体产生的吸收光谱。表现为在某一波段区域是连续的吸收带。这是由于分子或固体中微观粒子的相互作用较强，能级变宽形成的。

9. 什么是多光子吸收

答案来源： 第9页（PDF页码350），8.2.4节
定义： 在强光作用下，组成物质的原子或分子可以同时吸收多个光子，完成一次跃迁的过程。
特点： 多光子的能量和等于跃迁过程终态和初态的能量差（ΔE=hν1+hν2+⋯+hνn）。多光子吸收几率与入射光强度的 n 次幂成正比，是一种非线性光学效应。

1. 什么是光的色散

答案来源： 第11页（PDF页码352），8.3节
定义： 介质的折射率 n（或光在介质中的传播速度 v）随光的频率 ν（或波长 λ）而变化的现象。

2. 柯西公式的数学表达式

答案来源： 第12页（PDF页码353），8.3.1节
表达式：

n=A+Bλ2+Cλ4
说明： 这是描述介质正常色散（即折射率随波长增加而减小）的经验公式。其中 λ 是真空中的波长，A、B、C 是由介质性质决定的常数。通常只取前两项即可近似描述。

3. 什么是光的散射

答案来源： 第14页（PDF页码355），8.4节
定义： 定向传播的光束在通过光学性质不均匀的介质时，将偏离原来的传播方向，向四面八方散开的现象称为光的散射。

4. 光与介质之间的作用有哪三种情况

答案来源： 第15页（PDF页码356），8.4节“悬浮”段落后
根据介质的均匀性及光与介质作用的特性，书总中列出了以下三种情况：

- 介质是均匀的：且不考虑热起伏，光通过介质后不发生任何方向变化，沿原光波传播方向进行（只可能发生吸收）。

- 介质很不均匀（有某种起伏）：光波与其作用后被散射到其他方向。只要该起伏与时间无关，散射光的频率就不会发生变化（弹性散射/线性散射）。

- 介质中的不均匀性随时间而变化：光波与这些起伏发生交换能量，使散射光的频率发生了变化（非弹性散射/非线性散射）。

5. 瑞利散射和米氏散射的区别

答案来源： 第16页（8.4.1节）和第19页（2. 米氏散射）

- 散射颗粒大小：

  - 瑞利散射： 发生在散射粒子的线度比波长小很多的情况（通常指直径小于 λ/10），如大气分子。

  - 米氏散射： 发生在散射粒子的直径与波长接近甚至更大的情况，如云雾中的小水滴。

- 波长依赖性：

  - 瑞利散射： 散射光强度与入射光波长的四次方成反比 (I∝1/λ4)，波长越短散射越强。

  - 米氏散射： 散射光强度与波长的关系不象瑞利散射那样密切（依赖性较弱），在一定尺寸下对各色光的散射强度相差不大。

6. 晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色

答案来源： 第18页（PDF页码359）
解释： 这是瑞利散射的结果。大气中的气体分子属于瑞利散射粒子。由于瑞利散射强度与波长的四次方成反比 (I∝1/λ4)，阳光中波长较短的蓝紫光被散射得最厉害。虽然紫光波长更短，但人眼对蓝光更敏感且阳光中蓝光能量强于紫光，因此散射到我们眼睛里的光主要是蓝色的，使天空呈现蔚蓝色。

7. 为什么正午的太阳基本上呈白色，而旭日和夕阳却呈红色

答案来源： 第18页（PDF页码359）
解释：

- 正午： 太阳直射，穿过大气层的厚度最小。阳光中被散射掉的短波成分（蓝光）相对不多，此时垂直透过大气层的阳光基本保持了原本的白色（或略带黄橙色）。

- 旭日/夕阳（早晚）： 阳光斜射，穿过大气层的路程比正午时厚得多。被大气散射掉的短波成分（蓝光、紫光）非常多，能够透过大气层到达观察者的主要是波长较长、不易被散射的红光和橙光，所以看到的太阳是红色的。

8. 蓝天中漂浮的云呈白色，对应的光学原理解释

答案来源： 第19页（PDF页码360）
解释： 这是米氏散射的结果。云由小水滴和冰晶组成，其直径大于可见光波长。根据米氏散射理论，这些大粒子对光的散射强度与波长的关系不大（即对各种颜色的光散射强度大致相同）。因此，阳光中的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各种颜色的光都被“一视同仁”地散射出来，混合在一起就呈现出白色。

9. 什么是非线性散射，有哪些

答案来源： 第22-26页（8.4.2节）
定义： 散射光中除了与入射光相同的频率以外，还有新频率的光或新的光谱线产生。这通常伴随着光子与介质微观粒子（如分子、声子）之间的能量交换。
书中介绍的主要类型：

- 拉曼散射 (Raman Scattering)： 光与分子相互作用，散射光频率发生变化（产生斯托克斯线和反斯托克斯线），与分子转动或振动能级有关。

- 布里渊散射 (Brillouin Scattering)： 光与介质中的弹性声波（声子）相互作用产生的散射，导致散射光频率产生微小位移。

1. 线偏振光 → 圆偏振光

- 操作方法：让线偏振光垂直入射通过四分之一波片。

- 关键条件：必须调节角度。线偏振光的振动方向必须与波片的光轴（快轴或慢轴） 成 45° 夹角。

- 结果：出射光变为圆偏振光。

2. 圆偏振光 → 线偏振光

- 操作方法：让圆偏振光垂直入射通过四分之一波片。

- 关键条件：无需调节特定入射角度（因为圆偏振光具有旋转对称性）。

- 结果：出射光变为线偏振光。

  - 注：出射后的线偏振光振动方向，会自然位于波片光轴的 45° 方向上。

1. 几何光学四个基本定律

- 光的直线传播定律：在各向同性的均匀介质中，光是沿直线传播的。

- 光的独立传播定律：两束或多束光在空间某点相遇时，它们互不干扰，每束光都像其他光束不存在一样，按照原来的路径继续传播（仅在叠加区域光强叠加，离开后互不影响）。

- 反射定律：

  - (i=i').

- 折射定律 (斯涅耳定律)：

n1sin⁡i=n2sin⁡r

。

2. 什么是费马原理？数学表达式

定义：光从空间A点传播到B点，是沿着光程取极值的路径传播的。

通俗地说，光走的是费时最少的路径（在均匀介质中即为直线）。

数学表达式：
设 n 为介质折射率，s 为路径长度，光程 L 定义为  L=ABn(s)ds。
费马原理的变分形式为：

δL=δABn(s)ds=0

3. 什么是近视？远视？如何矫正？

眼睛的屈光不正

- 近视

  - 成因：眼球前后径过长，或者晶状体折射能力太强。

  - 现象：远处物体的像落在视网膜的前方，导致看近处清晰，看远处模糊。

  - 矫正：佩戴凹透镜。

- 远视

  - 成因：眼球前后径过短，或者晶状体折射能力太弱。

  - 现象：远处物体的像落在视网膜的后方。轻度远视看远看近尚可，重度远视看近模糊，看远也可能模糊。

  - 矫正：佩戴凸透镜。

4. 干涉条件？如何实现相干光？

干涉条件：

- 频率相同

- 相位差恒定

- 振动方向相同

- 光强相等

如何实现相干光：

- 分波面法

  - 将点光源的波阵面从空间上分割出两部分作为子光源。

  - 例子：杨氏双缝干涉、劳埃德镜、菲涅耳双棱镜。

- 分振幅法

  - 利用薄膜表面，将一束光反射和折射，分成两束光。

  - 例子：薄膜干涉（等厚干涉、等倾干涉）、迈克耳孙干涉仪、牛顿环。

5. 布鲁斯特角是什么？数学表达式

定义：又称起偏振角。
当自然光照射到两种介质的界面上时，若反射光线与折射光线互相垂直，此时反射光即为完全偏振光（且振动方向垂直于入射面，即s分量），此时的入射角称为布鲁斯特角。

数学表达式：
设 n1 为入射介质折射率，n2 为折射介质折射率，布鲁斯特角 θB满足：

tan⁡θB=n2n1

若光从空气（n1≈1）射入介质（n2=n），则简化为 tan⁡θB=n。

6．光学系统常见的几何像差有哪些？

7.给表达式判断光线偏振状态